# Kevin Robertson 0501 1990 01798

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Tapón rojo.** Tubo estéril sin anticoagulante. Sin aditivo, siliconizado |
|  | **Tapón lila.** Tubo estéril con anticoagulante EDTA. EDTA (Na2) liofilizado, EDTA (K3) líquido |
|  | **Tapón azul.** Tubo estéril con anticoagulante citrato de sodio |
|  | **Tapón verde.** Tubo estéril con anticoagulante heparina sódica |
|  | **Tapón verde/gris.** Tubo estéril con anticoagulante heparina litio y gel separador de plasma |
|  | **Tapón rojo/gris.** Tubo estéril sin anticoagulante, con gel separador de suero |
|  | **Tubo amarillo.** Tubo estéril con acido cítrico dextrosa |

## Código de colores de los tapones de los tubos de acuerdo a la norma ISO 6710